## 別紙1設備保守点検
別紙１ 設備定期保守点検リスト |  |  |  | 法定点検は各根拠法令に基づき実施。それ以外の項目は建築保全業務共通仕様書やメーカーの仕様に基づく任意点検として実施。
区分 | 業務名 | No | 点検項目 | 点検内容等 | 実施項目・ 回数 | 関係法令 | 資格者の要・否 | 外部への届出・報告等の要・否 | 届出・報告等の提出先 | 備考
法定点検等 | 建築維持管理 | A-1 | 【外部】 屋根、外壁、ひさし、外部床、屋外階段、テラス、外部建具、外部用自動ドア | 建築基準法による特定建築物定期調査 | 1回/3年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  |  |  | 建築保全業務共通仕様書による | 1回/3年 |  |  |  |  | 外部用自動ドアは2回/年とする。 メーカーによる点検とする。
|  | A-2 | 【内部】 内壁・柱・はり、内部天井、内部床、内部階段、内部建具 | 建築基準法による特定建築物定期調査 | 1回/3年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  |  |  | 建築保全業務共通仕様書による | 1回/3年
|  | A-3 | 【構造部】 構造体・基礎 | 建築基準法による特定建築物定期調査 | 1回/3年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  |  |  | 建築保全業務共通仕様書による | 1回/3年
|  | A-4 | 【工作物・外構等】 設備架台・囲障、擁壁、敷地、排水桝・マンホール・側溝・街きょ | 建築基準法による特定建築物定期調査 | 1回/3年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  |  |  | 建築保全業務共通仕様書による | 2回/年 1回/年 |  |  |  |  | 項目により2回/年と1回/年を適用する。
|  | A-5 | 【避難設備等】 通路、出入口、階段等の状況 | 建築基準法による特定建築物定期調査 | 1回/3年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
| 電気設備維持管理 | E-1 | 【電灯・動力設備】 照明器具 | 保安規程による | 1回/年 | 電気事業法第42条 | 要 |  |  | 電気保安協会等有資格業者による。
|  |  |  | 建築基準法による特定建築物定期調査 | 1回/3年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  |  |  | 建築保全業務共通仕様書による | 1回/年
|  | E-2 | 【自家発電設備】 | 保安規程による | 1回/年 | 電気事業法第42条 | 要 |  |  | メーカーによる点検とする 1回/6年 疑似負荷試験等 (令和8年度対象)
|  |  |  | 建築保全業務共通仕様書による | 2回/年
|  | E-3 | 受変電設備定期点検 | 保安規程による | 1回/2ヶ月 1回/年 | 電気事業法42条 | 要 |  |  | 電気保安協会等有資格業者による。
|  | E-4 | 【雷保護設備】 | 建築基準法による特定建築物定期調査 | 1回/3年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  |  |  | 建築保全業務共通仕様書による | 1回/3年
| 設備維持管理 | M-1 | 【空調設備】 パッケージ形空気調和機 (EHP、GHP) ユニット形空気調和機 (AHU) | フロン排出抑制法に基づく簡易点検 | 1回/3か月 | フロン 排出抑制法 | 要 | 要 | 大阪府 | 一定以上の漏洩があった場合は大阪府へ報告義務
|  |  |  | フロン排出抑制法に基づく定期点検 | 1回/3年
|  |  |  | 建築基準法による建築設備定期調査 | 1回/年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  |  |  | 建築物環境衛生基準による | シーズンIN シーズン中 シーズンOFF | 建築物衛生法第4条 | 要
建築保全業務共通仕様書による
|  | M-2 | 換気設備 | 建築基準法による建築設備定期調査 | 1回/年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府 | 点検、清掃
|  |  |  | 事務所衛生基準規則第9条による | 1回/2か月 | 労働安全衛生法
|  | M-3 | 昇降機定期点検 | 建築基準法による建築設備定期調査 | 1回/年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府 | メーカーによるフルメンテナンス契約とする
|  |  |  | 建築保全業務共通仕様書による | 1回/月
| 防災設備維持管理 | B-1 | 消火器具 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 消防署への点検結果の提出は3年に1回 (柏原市長として届出)
|  | B-2 | 屋内消火栓設備 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  |  |  | 総合点検 | 1回/年
|  | B-3 | 粉末消火設備（移動式) | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  |  |  | 総合点検 | 1回/年
|  | B-4 | 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  |  |  | 総合点検 | 1回/年
|  | B-5 | 非常警報（放送）設備 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  |  |  | 総合点検 | 1回/年
|  | B-6 | 避難器具（救助袋） | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  |  |  | 総合点検 | 1回/年
|  | B-7 | 誘導灯・誘導標識 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  | B-8 | 消防用水 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  | B-9 | 連結送水管 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  |  |  | 総合点検 | 1回/年
|  | B-10 | 非常電源専用受電設備 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 | 要 | 要 | 消防署 | 同上
|  |  |  | 総合点検 | 1回/年
|  | B-11 | 非常用照明装置 | 外観、機能点検 | 1回/年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  | B-12 | 防火設備 （防火戸、防火シャッター） | 外観、機能点検 | 1回/年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  |  |  | 機器点検 | 2回/年 | 消防法17条3の3 S50消防庁告示14号 |  | 要 | 消防署 | 消防署への点検結果の提出は3年に1回 (柏原市長として届出)
|  |  |  | 総合点検 | 1回/年
|  | B-13 | 防火ダンパー | 外観、機能点検 | 1回/年 | 建築基準法第12条 | 要 | 要 | 大阪府
|  | B-14 | 一般取扱所(指定数量10倍未満)、地下タンク貯蔵所 | 定期点検（消防法10条4の技術上の基準に適合しているかの点検） | 1回以上/年 | 消防法第14条の3の2 危険物令8条の5 危険物規則第62条の5の2 |  |  |  | 点検結果を3年保存
|  |  |  | 漏れの点検(地下タンク貯蔵所) | 1回/3年
| 建築物環境衛生維持管理業務 | I-1 | 貯水槽 | 建築物環境衛生基準による清掃 | 1回/1年 | 建築物衛生法第4条 建築物環境衛生基準 |  |  |  | 本館3基（10㎥未満） 別館1基（10㎥以上)
|  |  |  | 建築物環境衛生基準による設備点検 | 1回以上/1年
|  |  |  | 水道法による清掃及び定期検査 | 1回/1年 | 水道法第34条の2 | 要 | 要 | 保健所 | 簡易専用水道（別館受水槽）
|  | I-2 | 配管、衛生器具 | 損傷、錆、腐食、水漏れの有無の点検 | 1回以上/1年 | 建築物衛生法第4条 |  |  |  | 「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」も参照
|  | I-3 | 排水槽、排水ポンプ、排水管等 | 排水設備の清掃 | 1回/6か月 | 建築物衛生法第4条 建築物管理衛生基準 | 要 |  |  | 「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」も参照
|  |  |  | 排水設備の点検及び補修 | 1回以上/1年
|  | I-4 | 飲用水水質検査 | シアン化物イオン及び塩化シアン 等 | 1回/1年 | 建築物衛生法第4条 建築物管理衛生基準 水質基準省令 | 要
|  |  |  | 15項目、10項目 | 1回/6か月
|  |  |  | 遊離残留塩素等の検査 | 1回/7日
|  | I-5 | 防虫防鼠作業 | 清掃、ねずみ等の防除 | 1回/6か月 | 建築物衛生法第4条 建築物管理衛生基準 | 要 |  |  | 「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」も参照
|  | I-6 | 室内空気環境測定 | 浮遊粉塵量、一酸化炭素・二酸化炭素の含有量、温度、相対湿度、気流 | 1回/2か月 | 建築物衛生法第4条 建築物管理衛生基準 | 要
|  | I-7 | ユニット型空気調和機 | 排水受けの点検、清掃 | シーズンIN シーズン中 (1回/月) | 建築物衛生法第4条 建築物管理衛生基準 | 要
|  | I-8 | 加湿装置 | 加湿装置に供給する水の水質検査 | 随時 | 建築物衛生法第4条 建築物管理衛生基準 水道法第4条 | 要
|  |  |  | 汚れの状況の点検 | シーズンIN シーズン中 (1回/月) | 建築物衛生法第4条 建築物管理衛生基準 | 要 |  |  | 「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」も参照
|  |  |  | 清掃 | 1回/1年
|  | I-9 | 中水（再利用水、雑用水) | 水槽点検 | 随時 | 建築物衛生法第4条 建築物管理衛生基準 | 要 |  |  | 「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」も参照
|  |  |  | 水槽清掃 | 1回/1年
|  |  |  | 設備の点検及び補修等 | 1回/1年
|  |  |  | 遊離残留塩素の検査 | 1回/7日
|  |  |  | 散水用：pH値、臭気、外観検査 | 1回/7日
|  |  |  | ：大腸菌、濁度検査 | 1回/2月
|  |  |  | 便所用：pH値、臭気、外観検査 | 1回/7日
|  |  |  | ：大腸菌検査 | 1回/2月
区分 | 業務名 | No | 点検項目 | 点検内容等 | 実施項目・ 回数 | 関係法令 | 作業の要否 |  |  | 備考
自主点検 | 各種維持管理 | J-1 | 内外装定期清掃 | 床ワックスがけ、窓ガラスなど | 2回/年 |  |  | 必須 |  | 清掃作業基準表による
|  | J-2 | 議場支援システム設備 | 動作点検 | 1回/年 |  |  | 必須
|  | J-3 | エアコン | フィルター清掃 | 2回/年 |  |  | 必須
|  | J-4 | 塩素減菌装置 | メーカー点検 | 3回/年 |  |  | 必須 |  | 雑用水、東西化学産業(株)
|  | J-5 | 全熱交換機 | 点検、フィルター清掃 | 1回/年 |  |  | 必須 |  | 中性能フィルターは必要に応じて交換
|  | J-6 | 太陽光発電設備 | 点検 | 1回/年 |  |  |  |  | 売電無し。
|  | J-7 | 入退出管理システム | メーカー点検 | 1回/年 |  |  | 必須 |  | (株)アマノ
|  | J-8 | デジタルサイネージ | 動作点検 | 1回/年
|  | J-9 | 多言語放送設備 | 動作点検 | 1回/年
|  | J-10 | 電話交換設備 | 納入業者による点検 | 2回/年 |  |  | 必須 |  | スイタ情報システム(株)
|  | J-11 | インターホン設備 | 動作点検 | 1回/年
|  | J-12 | 大・中会議室映像音響設備 | 動作点検 | 1回/年
|  | J-13 | 電気時計設備 | 動作点検 | 1回/年
|  | J-14 | テレビ共同受信設備 | 動作点検 | 1回/年
|  | J-15 | ITV設備 | 動作点検 | 1回/年
|  | J-16 | ガス湯沸器 | メーカー点検 | 1回/3年 |  |  |  |  | 特定保守製品、令和3年8月1日から任意点検化
|  | J-17 | 外灯 | 点検 | 2回/年 |  |  |  |  | 点灯状態の確認（夜間）等
|  | J-18 | ミストシャワー | シーズイン・オフ点検（メーカー点検) | 2回/年 |  |  | 必須 |  | (株）いけうち

## 別紙3清掃作業基準表
１建物内部の清掃
【日常清掃】
区域 | 床の日常清掃 |  |  | 参考周期 | 備考
| 室種別 | 床材質 | 作業種別
専用 | 執務ｽﾍﾟｰｽ、会議室、相談室、多目的室、電話交換室、消防防災本部室、応接室、休養室、待合室、議場、議員控室、市長等役員室、健診室、福利厚生室、用務員室 | タイルカーペット | 除塵 | 1回／日
| 更衣室(脱衣所)、印刷室、守衛室、給湯室、分別ゴミ室、 | ビニル床シート | 除塵 | 1回／日
|  |  | 部分水拭き | 1回／日
| 大会議室（別館） | フローリング | 除塵 | 1回／日
|  |  | 部分水拭き | 1回／日
| 機械室、保管庫、外部倉庫、消火ポンプ室、公害測定室 | 樹脂塗床 | 除塵 | 1回／週 | 外部倉庫・保管庫の荷物は移動せず清掃する。
共用 | バス待合室、エントランスロビー、風除室 | 陶器質タイル | 部分水拭き | 1回／日
| 市民ロビー（２階） | ビニル床タイル | 除塵 | 1回／日
|  |  | 部分水拭き | 1回／日
| 廊下（本館） | 陶器質タイル | 部分水拭き | 1回／日
|  | タイルカーペット | 除塵 | 1回／日
階段（本館）
| 廊下、階段（別館１～２階） | ビニル床シート | 除塵 | 1回／日
|  |  | 部分水拭き | 1回／日
| トイレ、給湯室 | ビニル床シート | 除塵 | 1回／日
|  |  | 全面水拭き | 1回／日
| エレベーター | ゴム床シート | 除塵 | 1回／日
|  |  | 部分水拭き | 1回／日
| 情報公開室、コールセンター | タイルカーペット | 除塵 | 1回／日
| 別館３階ロビー | タイルカーペット | 除塵 | 1回／日
| 別館３階図書コーナー | フローリング | 除塵 | 1回／日
|  |  | 部分水拭き | 1回／日
区域 | 床以外の日常清掃 |  |  | 周期 | 備考
| 室種別 | 清掃部分 | 作業種別
専用 | 執務スペース、会議室、電話交換室、 | 什器備品 | 除塵 | 1回／日
|  | 窓台 | 除塵 | 1回／日
|  |  | 拭き | 1回／日
| 議場、委員会室、議員控室 | ゴミ箱 | ゴミ収集 | 1回／日
| 更衣室 | ゴミ箱 | ゴミ収集 | 1回／日
共用 | エントランスロビー | フロアマット | 除塵 | 1回／日
|  | 扉ガラス | 部分拭き | 1回／日
|  | 什器備品 | 除塵 | 1回／日
|  | 金属部分 | 除塵 | 1回／日
| 廊下 | ゴミ箱 | ゴミ収集 | 1回／日
|  | 手摺 | 拭き | 1回／日
| 階段 | 手摺 | 拭き | 1回／日
|  | 窓台 | 除塵 | 1回／日
|  |  | 拭き | 1回／日
| トイレ | 扉及び便所面台へだて | 部分拭き | 1回／日
|  | 洗面台、水栓、鏡 | 拭き | 1回／日
|  | 衛生陶器 | 洗浄 | 1回／日
|  | 衛生消耗品 | 補充 | 1回／日
|  | 汚物容器 | 汚物収集 | 1回／日
|  | ゴミ箱 | ゴミ収集 | 1回／日
| 給湯室 | 流し台 | 洗浄 | 1回／日
|  | 厨芥容器 | 厨芥収集 | 1回／日
| エレベーター | 手摺 | 拭き | 1回／日
|  | 壁、扉、操作盤 | 部分拭き | 1回／日
|  | 扉溝 | 除塵 | 1回／日
| 更衣室（脱衣所） | 壁、鏡、水栓、ｼｬﾜｰ金具等 | 拭き | 1回／日
|  | 足ふきﾏｯﾄ | 乾燥 | 1回／日
|  | 排水口 | ゴミ収集 | 1回／日
区域 | 日常巡回清掃 |  |  | 周期 | 備考
| 室種別 | 清掃部分 | 作業種別
専用 | 更衣室、印刷室、守衛室、給湯室、廊下、分別ゴミ室、脱衣所 | ゴミ箱 | ゴミ収集 | 1回／日
共用 | バス待合室、エントランスロビー、風除室、市民ロビー | 床 | 部分拭き | 1回／日
|  | フロアマット | 除塵 | 1回／日
| トイレ、給湯室 | 床 | 部分拭き | 1回／日
|  | ゴミ箱 | ゴミ収集 | 1回／日
|  | 洗面台、水栓 | 拭き | 1回／日
|  | 鏡 | 拭き | 1回／日
|  | 衛生陶器 | 洗浄 | 1回／日
|  | 衛生消耗品 | 補充 | 1回／日
|  | 汚物容器 | 汚物収集 | 1回／日
| エレベーター | 床 | 部分拭き | 1回／日
| 情報公開室、コールセンター | ゴミ箱 | ゴミ収集 | 1回／日
| 別館3階ロビー | ゴミ箱 | ゴミ収集 | 1回／日
区域 | ゴミ運搬処理 |  |  | 周期 | 備考
| 区分 | 作業内容
処理 運搬 | ゴミ運搬処理 | ゴミ分別室から集積所までの運搬 |  | 1回／日 | 集積所：別館階段下
|  | 分別 |  | 1回／日
|  | 梱包 |  | 1回／日
【定期清掃】
区域 | 床の定期清掃 |  |  | 周期 | 備考
| 室種別 | 清掃部分 | 作業種別
専用 | 執務ｽﾍﾟｰｽ、会議室、相談室、多目的室、電話交換室、消防防災本部室、応接室、休養室、待合室、議場、議員控室、市長等役員室、健診室、福利厚生室、用務員室、電話交換室 | タイルカーペット | 洗浄 | 2回／年
| 更衣室、印刷室、守衛室、給湯室、分別ゴミ室、脱衣所 | ビニル床シート | 表面洗浄 ワックス塗布 | 4回／年
| 大会議室（別館） | フローリング |  | 4回／年
| 機械室、保管庫、外部倉庫、消火ポンプ室、公害測定室 | 樹脂塗床 | 除塵 | 4回／年 | 外部倉庫・保管庫の荷物は移動せず清掃する。
共用 | バス待合室、エントランスロビー、風除室 | 陶器質タイル | 表面洗浄 | 4回／年
| 市民ロビー | フローリング | 表面洗浄 ワックス塗布 | 4回／年
| 廊下（本館） | 陶器質タイル | 表面洗浄 | 4回／年
| 階段（本館） | タイルカーペット | 洗浄 | 2回／年
| 廊下、階段（別館１～２階） | ビニル床シート | 表面洗浄 ワックス塗布 | 4回／年
| トイレ、給湯室 | ビニル床シート |  | 4回／年
| エレベーター | ゴム床タイル | 一般床洗浄 | 4回／年
| 分別ゴミ室 | ビニル床シート | 表面洗浄 ワックス塗布 | 4回／年
| 情報公開室、コールセンター | タイルカーペット | 洗浄 | 2回／年
| 別館３階ロビー | タイルカーペット |  | 2回／年
| 別館３階図書コーナー | フローリング | 表面洗浄 ワックス塗布 | 2回／年
区域 | 床以外の定期清掃 |  |  | 周期 | 備考
| 清掃区分 | 清掃部分 | 作業種別
共用 | 壁（ロビー、廊下、トイレ、給湯室、エレベーター、階段、分別ごみ室、フリースペース） |  | 除塵 | 12回／年
|  |  | 部分拭き | 6回／年
| 窓ガラス | 内ガラス | 洗浄 | 6回／年
| 扉（エレベーター、シャワールーム、分別ごみ室、自動ドア） |  | 内外洗浄 | 6回／年
| 天井 | 本館３階シャワールーム | 拭き | 6回／年
| ブラインド |  | スラット等拭き | 1回／年
| 什器備品 | 専用区域 | 拭き | 12回／年
| 照明器具 | 管球 | 拭き | 1回／年
| 排気口、給気口 | フイルター等 | 除塵 | 2回／年
|  |  | 洗浄 | 2回／年
| 換気扇 |  | 拭き | 2回／年
| その他 |  | 拭き又は洗浄 | その都度 | 双方協議による
２建物外部の清掃
【日常清掃】
区域 | 日常清掃 |  |  | 周期 | 備考
| 室種別 | 清掃部分 | 作業種別
共用 | 玄関周り | 床 | 除塵 | 1回／日
| 犬走り | インターロッキング | 拾い掃き | 1回／日
| 構内通路 | インターロッキング | 拾い掃き | 1回／日
| 駐車場 | アスファルト | 拾い掃き | 1回／日
| テラス（２階） | 芝 | 拾い掃き | 1回／日
|  | デッキ | 拾い掃き | 1回／日
| 屋上 | 排水口 | 拾い掃き | 1回／日
【定期清掃】
区域 | 定期清掃 |  |  | 周期 | 備考
| 区分 | 清掃部分 | 作業種別
共用 | 玄関周り | 床 | 洗浄 | 1回／年
| 窓ガラス | 外ガラス | 全面洗浄 | 6回／年
| 外壁 | 壁 | 部分拭き 部分洗浄 | 1回／年 | 通常の汚れの又は著しい汚れのある部分
| 庇 | 庇の裏 | 全面洗浄 | 1回／年 | 本館正面テラス・デッキ裏、職員用駐輪場の庇部分
| 建物外周 | インターロッキング | 洗浄 | 1回／3年 | 庇下の、雨で汚れが流れない部分のみ
別敷地 | 南側駐車場 | 側溝 | 泥掃き、除草 | 2回／年 | フェンス内の側溝が対象
【記載内容の説明】
１．清掃作業の内容・方法及び清掃周期については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務積算要領（平成30年度）」 に基づいて、
適切な清掃内容・頻度を設定すること。
２．上記に定めのない事項は、市と協議のうえ決定する。

## 別紙4清掃床面積表 本館
[5 empty] | 平面詳細図上の |  | 窓ガラス
|  |  | 清掃 |  | 室名 |  |  | 内法寸法
室名 | 区分 | 面積(㎡) | 対象 | 床材質 | ※設計時室名 | 備考 | 建具 | W | H | 個数 | 面積(㎡) | 計
1階
来庁者用駐輪場1 | 室 | 76.34 | ○ | コンクリート | 来庁者用駐輪場
機械室1-1 | 室 | 31.44 | ○ | 樹脂塗床 | 機械室1-1
機械室1-2 | 室 | 37.86 | ○ | 樹脂塗床 | 機械室1-2
ゴミ置場(フリースペース裏) | 室 | 4.53 |  | 樹脂塗床 | ゴミ置場
前室 | 室 | 4.8 | ○ | ビニル床タイル | 前室
公害測定室 | 室 | 19.2 |  | 樹脂塗床 | 公害測定室 | 環境対策課管理
コンビニ・売店等 (フリースペース) | 居室 | 151.73 | ○ | ビニル床タイル | コンビニ・売店等
風除室2 | 室 | 9.5 | ○ | 陶器質タイル | 風除室2
バス待合室 | 居室 | 10.31 | ○ | 陶器質タイル | バス待合室
多目的室1-1 | 居室 | 56.1 |  | タイルカーペット | 多目的室1-1 | 市民課管理
相談室1-1 (安心・安全相談室) | 居室 | 7.6 | ○ | タイルカーペット | 安心・安全相談室
ATM | 室 | 6.39 |  | 陶器質タイル | ATM | りそな銀行管理
廊下1-1 | 室 | 16.58 | ○ | 陶器質タイル | 廊下1-1 |  | AW2 | 1.255 | 0.75 | 1 | 0.94125 | 5.8613
ロビー(北)、待合スペース 総合案内 | 居室 | 226.71 | ○ | 陶器質タイル | エントランスロビー 待合スペース 総合案内 |  |  | 1.18 | 0.75 | 1 | 0.885
公金出納窓口 | 居室 | 5.55 | ○ | タイルカーペット | 公金出納窓口 |  |  | 0.19 | 0.75 | 6 | 0.855
廊下1-2 | 室 | 19.42 | ○ | 陶器質タイル | 廊下1-2 |  |  | 1.06 | 0.75 | 4 | 3.18
廊下1-3 | 室 | 12.76 | ○ | 陶器質タイル | 廊下1-3
執務スペース1-1 | 居室 | 89.55 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ1-1 |  | AW22a | 0.48 | 0.55 | 7 | 1.848 | 1.848
風除室1 | 室 | 21.61 | ○ | 陶器質タイル | 風除室1
トイレ(女)1-1 | 室 | 16.67 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）1-1
トイレ(男)1-1 | 室 | 18.04 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）1-1
バリアフリートイレ | 室 | 5.22 | ○ | ビニル床シート | 多目的トイレ
PS1 | - | 5.58 |  | 防塵塗装 | PS1
EPS1 | - | 5.69 |  | 防塵塗装 | EPS1
EPS2 | - | 5.23 |  | 防塵塗装 | EPS2
消火ポンプ室 | 室 | 15.48 | ○ | 樹脂塗床 | 消火ポンプ室
授乳室1-1 | 室 | 5.15 | ○ | ビニル床シート | 授乳室1-1
保管庫1-1 | 室 | 14.96 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫1-1
執務スペース1-2 | 居室 | 30.89 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ1-2
相談室1-3 | 居室 | 18.71 | ○ | タイルカーペット | 相談室1-1
保管庫1-2 | 室 | 15.23 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫1-2
相談室1-2 | 居室 | 9.17 | ○ | タイルカーペット | 相談室1-2
執務スペース1-3 | 居室 | 471.37 | ○ | タイルカーペット |  | w 6400*5+3435+1975 | AW10 | 1.06 | 1.95 | 8 | 16.536 | 46.008
[6 empty] | w 37410 |  | 1.06 | 0.75 | 8 | 6.36
[6 empty] | h 12600 |  | 0.19 | 1.95 | 8 | 2.964
[6 empty] | 37410*12600 |  | 0.19 | 0.75 | 8 | 1.14
[6 empty] | 471366000 | AW22a | 0.48 | 1.65 | 18 | 14.256
[8 empty] | 0.48 | 0.55 | 18 | 4.752
待合スペース 打合せコーナー | 居室 | 235.68 | ○ | 陶器質タイル |  | w 6400*5+3435+1975 | AW10 | 1.06 | 1.95 | 4 | 8.268 | 33.672
[6 empty] | w 37410 |  | 1.06 | 0.75 | 4 | 3.18
[6 empty] | h 6300 |  | 0.19 | 1.95 | 4 | 1.482
[6 empty] | 37410*6300 |  | 0.19 | 0.75 | 4 | 0.57
[6 empty] | 235683000 | AW11 | 1.06 | 1.95 | 3 | 6.201
[8 empty] | 1.06 | 0.75 | 3 | 2.385
[8 empty] | 0.19 | 1.95 | 2 | 0.741
[8 empty] | 0.19 | 0.75 | 2 | 0.285
[7 empty] | AW22a | 0.48 | 1.65 | 10 | 7.92
[8 empty] | 0.48 | 0.55 | 10 | 2.64
保管庫1-3 | 室 | 22.08 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫1-3
相談室1-6 | 居室 | 12.71 | ○ | タイルカーペット | 相談室1-3
相談室1-5 | 居室 | 12.63 | ○ | タイルカーペット | 相談室1-4
相談室1-4 | 居室 | 14.1 | ○ | タイルカーペット | 相談室1-5
更衣室1-1 | 室 | 24.02 | ○ | ビニル床シート | 更衣室1-1
印刷室 | 室 | 6.38 | ○ | ビニル床シート | 印刷室
分別ゴミ室 | 室 | 7.89 | ○ | ビニル床シート | 分別ゴミ室
廊下1-4 | 室 | 11.31 | ○ | 陶器質タイル | 廊下1-4 |  | AW10 | 1.06 | 0.75 | 2 | 1.59 | 2.995
ロビー(南) | 居室 | 74.66 | ○ | 陶器質タイル | ロビー |  |  | 0.19 | 0.75 | 2 | 0.285
廊下1-5 | 室 | 15.57 | ○ | 陶器質タイル | 廊下1-5 |  | AW23 | 0.7 | 0.8 | 2 | 1.12
トイレ(女)1-2 | 室 | 12.88 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）1-2
トイレ(男)1-2 | 室 | 9.04 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）1-2
給湯室 | 室 | 3.72 | ○ | ビニル床シート | 給湯室
EPS3 | - | 8.12 |  | 防塵塗装 | EPS3
PS2 | - | 1.1 |  | 防塵塗装 | PS2
警備員室(受付窓口) | 居室 | 11.96 | ○ | ビニル床タイル | 守衛室
警備員室(控) | 居室 | 8.74 | ○ | 畳 | 宿直室
風除室3 | 室 | 8.37 | ○ | 陶器質タイル | 風除室3
外部倉庫1 | 室 | 110.84 | ○ | 樹脂塗床 | 外部倉庫1
階段1 | - | 8.35 | ○ | タイルカーペット | 階段1
階段2 | - | 23.07 | ○ | タイルカーペット | 階段2
階段3 | - | 14.4 | ○ | タイルカーペット
EV1 | 室 | 2.48 | ○ | ゴム床シート
EV2 | 室 | 2.48 | ○ | ゴム床シート
EV3 | 室 | 2.48 | ○ | ゴム床シート
2階
多目的室2-1 | 居室 | 38.15 | ○ | タイルカーペット | 多目的室2-1 |  | AD1 | 4.655 | 2.7 | 1 | 12.5685 | 12.5685
多目的室2-2 | 居室 | 34.55 | ○ | タイルカーペット | 多目的室2-2 |  | AD1 | 7.47 | 2.7 | 1 | 20.169 | 20.169
廊下2-1 | 室 | 14.16 | ○ | タイルカーペット | 廊下2-1 |  | AW1-1 | 1.06 | 0.7 | 6 | 4.452 | 6.776
打合せコーナー(市民利用) ロビー | 居室 | 60.8 | ○ | ビニル床タイル | 打合せコーナー(市民利用)、市民ロビー |  |  | 1.09 | 0.7 | 2 | 1.526
打合せコーナー(北) | 居室 | 58.5 | ○ | タイルカーペット | 打合せコーナー(北)
廊下2-2 | 室 | 23.21 | ○ | タイルカーペット | 廊下2-2 |  |  | 0.19 | 0.7 | 6 | 0.798
廊下2-3 | 室 | 17.24 | ○ | タイルカーペット | 廊下2-3
(吹抜部) |  | 13.18 |  | － | (吹抜部)
トイレ(女)2-1 | 室 | 16.49 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）2-1
トイレ(男)2-1 | 室 | 17.81 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）2-1
バリアフリートイレ | 室 | 5.22 | ○ | ビニル床シート | 多目的トイレ
PS1 | - | 5.55 |  | 防塵塗装 | PS1
EPS1 | - | 5.55 |  | 防塵塗装 | EPS1
EPS2 | - | 5.17 |  | 防塵塗装 | EPS2
授乳室2-1 | 室 | 5.17 | ○ | ビニル床シート | 授乳室2-1
保管庫2-1 | 室 | 41.8 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫2-1
こどもトイレ | 室 | 4.82 | ○ | ビニル床シート | こどもトイレ
情報公開室 | 居室 | 10.73 | ○ | タイルカーペット | 情報公開室
相談室2-2 | 居室 | 17.99 | ○ | タイルカーペット | 家庭児童相談室 |  | AW18a | 0.48 | 1.45 | 5 | 3.48 | 3.48
簡易健診室 | 居室 | 24.89 | ○ | タイルカーペット | 簡易健診室
相談室2-1 | 居室 | 13.81 | ○ | タイルカーペット | 妊婦相談室
2F執務スペース2-1(X7-X10) 待合スペース キッズスペース | 居室 | 344.21 | ○ | タイルカーペット | 2F執務スペース2-1① |  | AW18a | 0.48 | 1.45 | 15 | 10.44 | 46.904
[5 empty] | 待合スペース |  | AW1-2 | 1.06 | 0.6 | 5 | 3.18
[5 empty] | キッズスペース |  |  | 1.06 | 2 | 6 | 12.72
[8 empty] | 1.06 | 0.6 | 5 | 3.18
[7 empty] | AD3 | 1.06 | 2 | 6 | 12.72
[7 empty] | AW1-2 | 1.06 | 0.55 | 2 | 1.166
(吹抜部) |  | 24.87 |  | － | （吹抜部） |  | AD3 | 1.06 | 0.55 | 6 | 3.498
2F執務スペース2-1(X10-X13) 待合スペース | 居室 | 375.2 | ○ | タイルカーペット | 2F執務スペース2-1② |  | AW18a | 0.48 | 1.45 | 15 | 10.44 | 35.586
[5 empty] | 待合スペース |  | AD3 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.85
[8 empty] | 1.06 | 2 | 8 | 16.96
[8 empty] | 0.83 | 0.6 | 1 | 0.498
[8 empty] | 0.88 | 0.6 | 1 | 0.528
[8 empty] | 0.19 | 0.6 | 6 | 0.684
[8 empty] | 1.06 | 0.6 | 5 | 3.18
[7 empty] | AW15 | 1.06 | 0.55 | 4 | 2.332
(吹抜部) |  | 26.94 |  | － | （吹抜部） |  |  | 0.19 | 0.6 | 1 | 0.114
コールセンター | 居室 | 13.42 | ○ | タイルカーペット | コールセンター |  | AW18a | 0.48 | 1.45 | 5 | 3.48 | 3.48
相談室2-5 | 居室 | 23.84 | ○ | タイルカーペット | 相談室2-1
相談室2-4 | 居室 | 12.44 | ○ | タイルカーペット | 相談室2-2
相談室2-3 | 居室 | 12.92 | ○ | タイルカーペット | 相談室2-3
保管庫2-2 | 室 | 82.85 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫2-2
更衣室2-1 | 室 | 47.34 | ○ | ビニル床シート | 更衣室2-1
更衣室2-2 | 室 | 32.51 | ○ | ビニル床シート | 更衣室2-2
廊下2-4 | 室 | 11.3 | ○ | タイルカーペット | 廊下2-4 |  | AD2 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.85 | 3.334
打合せｺｰﾅｰ | 居室 | 90.91 | ○ | タイルカーペット | 打合せｺｰﾅｰ |  |  | 0.88 | 0.6 | 2 | 1.056
[8 empty] | 0.19 | 0.6 | 2 | 0.228
廊下2-5 | 室 | 31.97 | ○ | タイルカーペット | 廊下2-5 |  | AW23 | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.7
[7 empty] | 通路開口 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
トイレ(女)2-2 | 室 | 11.31 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）2-2
トイレ(男)2-2 | 室 | 17.39 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）2-2
給湯室 | 室 | 3.9 | ○ | ビニル床シート | 給湯室
EPS3 | - | 8.03 |  | 防塵塗装 | EPS3
PS2 | - | 1.1 |  | 防塵塗装 | PS2
分別ゴミ室 | 室 | 7 | ○ | ビニル床シート | 分別ゴミ室
印刷室 | 室 | 7.83 | ○ | ビニル床シート | 印刷室
PS(油) | - | 0.62 |  | 防塵塗装 | PS（油）
渡り廊下 | 室 | 26.79 | ○ | タイルカーペット | 渡り廊下 |  | AW29 | 0.88 | 0.2 | 4 | 0.704 | 0.704
階段1 | - | 23.47 | ○ | タイルカーペット | 階段1
階段2 | - | 20.65 | ○ | タイルカーペット | 階段2
外部倉庫2(2F) | 室 | 90.37 | ○ | 樹脂塗床 | 外部倉庫2(2F)
3階
保管庫3-1 | 室 | 40.24 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫3-1
相談室3-1 | 居室 | 13.01 | ○ | タイルカーペット | 相談室3-1 |  | AW16 | 3.28 | 1.85 | 1 | 6.068 | 6.068
消費生活センター | 居室 | 13.4 | ○ | タイルカーペット | 消費生活センター |  | AW16 | 2.155 | 1.85 | 1 | 3.9867 | 3.9867
会議室3-1 | 居室 | 32.94 | ○ | タイルカーペット | 会議室3-1 |  | AW3 | 6.395 | 2.55 | 1 | 16.3072 | 16.3072
[7 empty] | AW4 | 1.25 | 0.75 | 1 | 0.9375 | 0.9375
廊下3-1 | 室 | 13.55 | ○ | タイルカーペット | 廊下3-1 |  | AW4 | 1.06 | 0.55 | 1 | 0.583 | 0.583
ロビー | 室 | 51.51 | ○ | タイルカーペット | ロビー |  |  | 0.19 | 0.55 | 1 | 0.583 | 0.583
廊下3-2 | 室 | 25.42 | ○ | タイルカーペット | 廊下3-2 |  |  | 1.06 | 0.55 | 2 | 1.166 | 1.166
トイレ(女)3-1 | 室 | 17.8 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）3-1
トイレ(男)3-1 | 室 | 19.23 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）3-1
バリアフリートイレ | 室 | 5.36 | ○ | ビニル床シート | 多目的トイレ
PS1 | - | 5.55 |  | 防塵塗装 | PS1
EPS1 | - | 5.55 |  | 防塵塗装 | EPS1
EPS2 | - | 5.14 |  | 防塵塗装 | EPS2
電話交換室 | 居室 | 13.16 |  | タイルカーペット | 電話交換室 | 電話交換士管理 | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392 | 1.392
MDF室 | 室 | 10.26 |  | ビニル床タイル | MDF室 | 総務課管理
相談室3-2 | 居室 | 9.78 | ○ | タイルカーペット | 相談室3-2
電子入札室 | 居室 | 15.04 | ○ | タイルカーペット | 電子入札ｽﾍﾟｰｽ
執務スペース3-1① 待合スペース 打合せコーナー | 居室 | 656.6 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ3-1① |  | AW4 | 1.025 | 1.85 | 9 | 17.0663 | 17.0663
[7 empty] | AW4 | 1.06 | 0.55 | 9 | 5.247 | 5.247
[8 empty] | 0.19 | 0.55 | 6 | 0.627 | 0.627
[5 empty] | 執務ｽﾍﾟｰｽ3-1② |  | AW5 | 1.025 | 1.85 | 11 | 20.8588 | 20.8588
[7 empty] | AW4 | 1.06 | 0.55 | 1 | 0.583 | 0.583
[8 empty] | 0.19 | 0.55 | 1 | 0.1045 | 0.1045
[7 empty] | AW5 | 1.06 | 0.55 | 13 | 7.579 | 7.579
相談ブース3-2 | 居室 |  | ○ | タイルカーペット
相談ブース3-1 | 居室 |  | ○ | タイルカーペット
廊下3-3 | 室 | 50.02 | ○ | タイルカーペット | 廊下3-3 |  | AW5 | 0.19 | 0.55 | 8 | 0.836 | 0.836
入札室 | 居室 | 60.54 | ○ | タイルカーペット | 多目的室（入札室） |  | AW5 | 1.025 | 1.85 | 2 | 3.7925 | 3.7925
[8 empty] | 1.06 | 0.75 | 2 | 1.59 | 1.59
職員福利厚生室 | 居室 | 81.36 | ○ | タイルカーペット | 職員福利厚生室等 |  | AW5 | 1.025 | 1.85 | 2 | 3.7925 | 3.7925
[8 empty] | 1.06 | 0.75 | 2 | 1.59 | 1.59
[8 empty] | 0.915 | 1.85 | 1 | 1.6928 | 1.6928
[8 empty] | 0.19 | 0.75 | 2 | 0.285 | 0.285
保管庫3-3 | 室 | 58.84 | ○ | タイルカーペット | 書庫倉庫3-3
教育長室 | 居室 | 32.03 | ○ | タイルカーペット | 教育長室 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 4 | 2.784 | 13.224
教育委員会室 | 居室 | 53.96 | ○ | タイルカーペット | 教育委員会室 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 6 | 4.176
行政委員会室 | 居室 | 42.53 | ○ | タイルカーペット | 行政委員会室 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 5 | 3.48
応接室（行政委員会）
執務スペース3-2 | 居室 | 73.62 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ3-2 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 4 | 2.784
更衣室3-1 | 室 | 27.29 | ○ | ビニル床シート | 更衣室3-1
脱衣室1 | 室 | 1.42 | ○ | ビニル床シート | 脱衣室1
ユニットシャワー1 | 室 | 0.88 | ○ | 防塵塗装
更衣室3-2 | 室 | 38.72 | ○ | ビニル床シート | 更衣室3-2
脱衣室2 | 室 | 1.42 | ○ | ビニル床シート | 脱衣室2
ユニットシャワー2 | 室 | 0.88 | ○ | 防塵塗装
保管庫3-2 | 室 | 35.19 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫3-2
廊下3-4 | 室 | 55.55 | ○ | タイルカーペット | 廊下3-4 |  | 通路開口 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3
[7 empty] | 欄間開口 | 1.2 | 0.45 | 1 | 0.54
[7 empty] | AD4 | 0.85 | 0.45 | 1 | 0.3825
[7 empty] | AD4 | 0.85 | 0.45 | 1 | 0.3825
[7 empty] | AW23 | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.7
印刷室 | 室 | 7.83 | ○ | ビニル床シート | 印刷室 |  | AW33 | 1.1 | 0.45 | 1 | 0.495
トイレ(女)3-2 | 室 | 11.31 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）3-2
トイレ(男)3-2 | 室 | 15.83 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）3-2
給湯室 | 室 | 3.9 | ○ | ビニル床シート | 給湯室
EPS3 | - | 8.03 |  | 防塵塗装 | EPS3
PS2 | - | 1.1 |  | 防塵塗装 | PS2
分別ゴミ室 | 室 | 5.75 | ○ | ビニル床シート | 分別ゴミ室
PS(油) | - | 0.62 |  | 防塵塗装 | PS（油）
階段1 | - | 23.47 | ○ | タイルカーペット | 階段1
階段2 | - | 20.65 | ○ | タイルカーペット | 階段2
4階
会議室4-1 | 居室 | 40.24 | ○ | タイルカーペット | 会議室4-1 |  | AW16 | 4.41 | 1.85 | 1 | 8.1585 | 39.5395
会議室4-2 | 居室 | 26.41 | ○ | タイルカーペット | 会議室4-2 |  | AW16 | 4.41 | 1.85 | 1 | 8.1585
相談室4-1 | 居室 | 16.79 | ○ | タイルカーペット | 相談室4-1 |  | AW3 | 3.6 | 2.55 | 1 | 9.18
記者室(消防防災本部) | 居室 | 16.15 | ○ | タイルカーペット | 記者室 |  | AW3 | 3.6 | 2.55 | 1 | 9.18
[7 empty] | AW6 | 1.18 | 0.75 | 1 | 0.885
廊下4-1 | 室 | 13.55 | ○ | タイルカーペット | 廊下4-1 |  | AW6 | 1.18 | 0.75 | 1 | 0.885
ロビー | 室 | 54.66 | ○ | タイルカーペット | ロビー |  |  | 1.11 | 0.55 | 2 | 1.221
廊下4-2 | 室 | 82.67 | ○ | タイルカーペット | 廊下4-2 |  |  | 1.3 | 0.75 | 1 | 0.975
[8 empty] | 0.19 | 0.55 | 2 | 0.209
収納兼災害時バックスペース | 室 | 28.87 |  | ビニル床タイル | 収納兼災害時バックスペース | ブルーシート敷 | AW7 | 1.06 | 0.55 | 1 | 0.583
[8 empty] | 0.19 | 0.55 | 1 | 0.1045
トイレ(女)4-1 | 室 | 17.8 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）4-1
トイレ(男)4-1 | 室 | 19.23 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）4-1
バリアフリートイレ | 室 | 5.36 | ○ | ビニル床シート | 多目的トイレ
PS1 | - | 5.55 |  | 防塵塗装 | PS1
EPS1 | - | 5.55 |  | 防塵塗装 | EPS1
EPS2 | - | 5.14 |  | 防塵塗装 | EPS2
大会議室1 | 居室 | 35.29 | ○ | タイルカーペット | 大会議室1 |  | AW6 | 1.06 | 0.55 | 10 | 5.83 | 39.7307
大会議室2 | 居室 | 35.6 | ○ | タイルカーペット | 大会議室2 |  |  | 1.025 | 1.85 | 4 | 7.585
[8 empty] | 0.19 | 0.55 | 6 | 0.627
大会議室3 | 居室 | 69.56 | ○ | タイルカーペット | 大会議室3 |  | AW6 | 1.025 | 1.85 | 4 | 7.585
[7 empty] | AW7 | 1.06 | 0.55 | 1 | 0.583
大会議室4 | 居室 | 69.54 | ○ | タイルカーペット | 大会議室4 |  | AW6 | 1.025 | 1.85 | 3 | 5.6887
執務スペース4-1 | 居室 | 67.26 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ4-1 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 7 | 4.872
執務スペース4-2 | 居室 | 41.33 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ4-2 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 5 | 3.48
執務スペース4-3 | 居室 | 47.35 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ4-3 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 5 | 3.48
休養室1 | 居室 | 7.33 | ○ | タイルカーペット | 休養室1
休養室2 | 居室 | 7.12 | ○ | タイルカーペット | 休養室2 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392 | 32.8952
執務スペース4-5 | 居室 | 59.71 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ4-5 |  | AW7 | 1.025 | 1.85 | 3 | 5.6887
[8 empty] | 1.18 | 0.75 | 2 | 1.77
待合室 | 居室 | 28.4 | ○ | タイルカーペット | 待合室 |  |  | 1.025 | 1.85 | 3 | 5.6887
[8 empty] | 2.31 | 0.55 | 1 | 1.2705
副市長室 | 居室 | 28.39 | ○ | タイルカーペット | 副市長室 |  |  | 1.025 | 1.85 | 2 | 3.7925
[8 empty] | 2.31 | 0.55 | 1 | 1.2705
市長室 | 居室 | 33.45 | ○ | タイルカーペット | 市長室 |  |  | 1.025 | 1.85 | 3 | 5.6887
[8 empty] | 2.31 | 0.55 | 1 | 1.2705
応接室(市長) | 居室 | 41.93 | ○ | タイルカーペット | 応接室（市長） |  |  | 1.025 | 1.85 | 2 | 3.7925
[8 empty] | 2.31 | 0.55 | 1 | 1.2705
執務スペース4-7 | 居室 | 41.54 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ4-7
保管庫 | 室 | 15.62 | ○ | ビニル床シート | 更衣室4-3
保管庫4-1 | 室 | 72.9 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫4-1
更衣室4-1 | 室 | 15.42 | ○ | ビニル床シート | 更衣室4-1（ｼｬﾜｰﾙｰﾑ）
更衣室4-2 | 室 | 28.17 | ○ | ビニル床シート | 更衣室4-2(ｼｬﾜｰﾙｰﾑ）
用務員室 | 居室 | 15.42 | ○ | タイルカーペット | 用務員室
執務スペース4-4 | 居室 | 44.02 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ4-4 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 5 | 3.48 | 3.48
通信機器機械室 | 室 | 34.55 |  | ビニル床タイル | 通信機器機械室 | デジタル推進課管理
執務スペース4-6 | 居室 | 66.45 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ4-6 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 8 | 5.568 | 11.136
中会議室1 | 居室 | 47.84 | ○ | タイルカーペット | 中会議室1 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 8 | 5.568
中会議室2 | 居室 | 38.04 | ○ | タイルカーペット | 中会議室2
物資備蓄スペース | 室 | 41.37 | ○ | ビニル床タイル | 物資備蓄ｽﾍﾟｰｽ
廊下4-3 | 室 | 128.51 | ○ | タイルカーペット | 廊下4-3 |  | 通路開口 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3.925
[7 empty] | 欄間開口 | 4.4 | 0.45 | 1 | 1.98
[7 empty] | 欄間開口 | 0.9 | 0.45 | 1 | 0.405
[7 empty] | 欄間開口 | 1.2 | 0.45 | 1 | 0.54
前室(市長室) | 室 | 54.5 | ○ | タイルカーペット | 前室 |  | AW7 | 1.3 | 0.75 | 1 | 0.975 | 5.0045
[8 empty] | 1.06 | 0.75 | 1 | 0.795
分別ゴミ室 | 室 | 8.34 | ○ | ビニル床シート | 分別ゴミ室 |  | AW23 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.98
印刷室 | 室 | 14.87 |  | ビニル床シート | 印刷室 | デジタル推進課管理 | AW33 | 1.1 | 0.45 | 1 | 0.495
トイレ(男)4-2 | 室 | 15.83 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）4-2 |  | AW34 | 1.71 | 0.45 | 1 | 0.7695
[7 empty] | AW35 | 2.2 | 0.45 | 1 | 0.99
給湯コーナー | - | 6.45 | ○ | ビニル床シート | 給湯コーナー
トイレ(女)4-2 | 室 | 12.1 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）4-2
給湯室 | - | 3.9 | ○ | ビニル床シート | 給湯室
EPS3 | - | 8.03 |  | 防塵塗装 | EPS3
PS2 | - | 1.1 |  | 防塵塗装 | PS2
PS(油) | - | 0.62 |  | 防塵塗装 | PS（油）
階段1 | - | 23.47 | ○ | タイルカーペット | 階段1
階段2 | - | 20.65 | ○ | タイルカーペット | 階段2
5階
保管庫5-1 | 室 | 40.24 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫5-7
保管庫5-2 | 室 | 26.41 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫5-1
会議室5-1 | 居室 | 32.94 | ○ | タイルカーペット | 会議室5-1 |  | AW3 | 6.395 | 2.55 | 1 | 16.3072 | 20.5472
[7 empty] | AW8 | 1.18 | 0.75 | 1 | 0.885
廊下5-1 | 室 | 13.55 | ○ | タイルカーペット | 廊下5-1 |  | AW8 | 1.18 | 0.55 | 1 | 0.649
ロビー・傍聴席ロビー 階段3・スロープ | 居室 | 106.76 | ○ | タイルカーペット | ホール・傍聴席ロビー |  | AW8 | 1.11 | 0.55 | 4 | 2.442
廊下5-2 | 室 | 40.02 | ○ | タイルカーペット | 廊下5-2 |  | AW20 | 0.48 | 0.55 | 1 | 0.264
トイレ(女)5-1 | 室 | 17.8 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）5-1
トイレ(男)5-1 | 室 | 19.23 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）5-1
バリアフリートイレ | 室 | 5.36 | ○ | ビニル床シート | 多目的トイレ
PS1 | - | 5.55 |  | 防塵塗装 | PS1
EPS1 | - | 5.55 |  | 防塵塗装 | EPS1
EPS2 | - | 5.14 |  | 防塵塗装 | EPS2
授乳室5-1 | 室 | 4.35 | ○ | ビニル床シート | 授乳室5-1
保管庫5-3 | 室 | 4.57 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫5-2
議場 傍聴席 | 居室 | 232.25 | ○ | タイルカーペット | 議場 |  | AW8 | 1.025 | 1.85 | 8 | 15.17 | 32.9312
[7 empty] | AW26 | 3.3 | 1.2 | 1 | 3.96
[7 empty] | AW9 | 1.025 | 1.85 | 5 | 9.4812
[7 empty] | AW28 | 3.6 | 1.2 | 1 | 4.32
DS1 |  | 2.55 |  | (吹抜) | DS1
DS2 |  | 2.58 |  | (吹抜) | DS2
DS3 |  | 6.12 |  | (吹抜) | DS3
DS4 |  | 2.45 |  | (吹抜) | DS4
調整室 | 居室 | 9.29 | ○ | タイルカーペット | 調整室 |  | AW9 | 1.09 | 0.75 | 1 | 0.8175 | 6.244
廊下5-3・階段4 | 室 | 121.17 | ○ | タイルカーペット | 廊下5-3 |  | 天井開口 | 2.6 | 0.95 | 1 | 2.47
給湯室 | 室 | 1.88 | ○ | ビニル床シート | 給湯室 |  | AW30 | 0.73 | 1.35 | 3 | 2.9565
執務スペース5-1 | 居室 | 95.78 | ○ | タイルカーペット | 執務ｽﾍﾟｰｽ5-1
応接室(議長) | 居室 | 37.71 | ○ | タイルカーペット | 応接室（議長） |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 6 | 4.176 | 48.8387
正副議長室 | 居室 | 51.23 | ○ | タイルカーペット | 正副議長室 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 5 | 3.48
議員控室1 | 居室 | 24.75 | ○ | タイルカーペット | 議員控室1 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392
議員控室2 | 居室 | 21.26 | ○ | タイルカーペット | 議員控室2 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392
議員控室3 | 居室 | 21.26 | ○ | タイルカーペット | 議員控室3 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392
議員控室4 | 居室 | 21.26 | ○ | タイルカーペット | 議員控室4 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392
議員控室5 | 居室 | 21.26 | ○ | タイルカーペット | 議員控室5 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392
議員控室6 | 居室 | 21.26 | ○ | タイルカーペット | 議員控室6 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392
議員控室7 | 居室 | 21.26 | ○ | タイルカーペット | 議員控室7 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392
議員控室8 | 居室 | 23.5 | ○ | タイルカーペット | 議員控室8 |  | AW20a | 0.48 | 1.45 | 2 | 1.392
委員会室 | 居室 | 179.67 | ○ | タイルカーペット | 委員会室 |  | AW9 | 1.025 | 1.85 | 10 | 18.9625
[8 empty] | 1.09 | 0.55 | 7 | 4.1965
職員待機室 (現・応接室) | 居室 | 35.61 | ○ | タイルカーペット | 職員待機室 |  |  | 1.025 | 1.85 | 3 | 5.6887
[8 empty] | 1.09 | 0.55 | 2 | 1.199
議会図書室 | 居室 | 15.13 | ○ | タイルカーペット | 議会図書室
廊下5-4 | 室 | 49.09 | ○ | タイルカーペット | 廊下5-4 |  | 通路開口 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 4.2695
[7 empty] | 欄間開口 | 0.9 | 0.45 | 2 | 0.81
分別ゴミ室 | 室 | 7.83 | ○ | ビニル床シート | 分別ゴミ室 |  | AW23 | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.7
保管庫5-6 | 室 | 15.37 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫5-6 |  | AW33 | 1.1 | 0.45 | 2 | 0.99
トイレ(男)5-2 | 室 | 15.83 | ○ | ビニル床シート | トイレ（男）5-2 |  | AW34 | 1.71 | 0.45 | 1 | 0.7695
トイレ(女)5-2 | 室 | 15.26 | ○ | ビニル床シート | トイレ（女）5-2
EPS3 |  | 8.03 |  | 防塵塗装 | EPS3
PS2 |  | 1.1 |  | 防塵塗装 | PS2
保管庫5-5 | 室 | 139.01 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫5-5
保管庫5-4 | 室 | 77.08 | ○ | ビニル床タイル | 書庫倉庫5-4
PS(油) |  | 0.62 |  | 防塵塗装 | PS（油）
階段1 | - | 23.47 | ○ | タイルカーペット | 階段1
階段2 | - | 20.65 | ○ | タイルカーペット | 階段2
R階
機械室2 | 室 | 123.21 | ○ | 樹脂塗床 | 機械室2 |  | 非常照明 | -
EPS1 | - | 7.79 |  | 防塵塗装 | EPS-1 |  | - | -
PS1 | - | 6.11 |  | 防塵塗装 | PS1 |  | - | -
EPS2 | - | 5.27 |  | 防塵塗装 | EPS-2 |  | - | -
階段1 | - | 23.6 | ○ | タイルカーペット | 階段1 |  | 非常照明 | -

## 別紙5清掃床面積表 別館
窓ガラス
|  |  | 清掃 |  |  | 建具 | 内法寸法
室名 | 区分 | 面積(㎡) | 対象 | 床材質 | 備考 | 記号 | W | H | 個数 | 面積㎡ | 計
1階
ホール(玄関ホール、便所前廊下) | 室 | 43.88 | ○ | セラミックタイル
更衣室1-1 | 室 | 25.77 | ○ | ビニル床タイル
更衣室1-2 | 室 | 17.61 | ○ | ビニル床タイル
執務スペース1-1 | 居室 | 74.15 | ○ | ビニル床シート |  | AW1 | 1 | 1.63 | 6 | 9.78 | 60.5402
[6 empty] | AW1 | 1 | 0.585 | 6 | 3.51
[6 empty] | AW1a | 1 | 1.63 | 1 | 1.63
[6 empty] | AW1a | 1 | 0.585 | 1 | 0.585
執務スペース1-2 | 居室 | 192.67 | ○ | ビニル床シート |  | AW3 | 5.25 | 1.63 | 3 | 25.6725
[6 empty] | AW3 | 2 | 0.585 | 3 | 3.51
執務スペース1-3 | 居室 | 149.25 | ○ | ビニル床シート |  | AW7 | 3.67 | 1.63 | 1 | 5.9821
[6 empty] | AW7 | 2 | 0.585 | 1 | 1.17
廊下(執務スペース) | 室 | 76.65 | ○ | ビニル床シート |  | AW9 | 2.31 | 1.63 | 2 | 7.5306
[6 empty] | AW9 | 1 | 0.585 | 2 | 1.17
サーバー室 | 室 | 46.79 |  | ビニル床タイル | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ推進課管理
自動車車庫 | 室 | 66.16 |  | コンクリート
警備室 | 居室 | 8.88 | ○ | ビニル床シート
トイレ（女） | 室 | 11.34 | ○ | ビニル床シート
トイレ（男） | 室 | 13.57 | ○ | ビニル床シート
給湯室(湯沸室) | 室 | 4.63 | ○ | ビニル床シート
EV機械室 | 室 | 8.14 |  | ビニル床シート
自販機室 | 室 | 4.44 | ○ | ビニル床シート
風除室1 | 室 | 5 | ○ | ビニル床シート
PS | - | 0.51 |  | 防塵塗装
PS | - | 1.26 |  | 防塵塗装
PS | - | 0.96 |  | 防塵塗装
EPS | - | 1.23 |  | 防塵塗装
EV |  | 1.89 | ○ | ゴム床シート
2階
ホール(EVホール、便所前廊下) | 室 | 29.84 | ○ | ビニル床シート
更衣室2-1(現・職員組合事務所) | 室 | 19.38 | ○ | ビニル床タイル
更衣室2-2 | 室 | 28.36 | ○ | ビニル床タイル
会議室 | 居室 | 30.35 | ○ | ビニル床シート |  | AW11 | 2.435 | 1.63 | 1 | 3.969 | 3.969
執務スペース2-1 | 居室 | 60.35 | ○ | ビニル床シート |  | AW1ｃ | 1 | 1.63 | 6 | 9.78 | 15.504
[6 empty] | AW1c | 1 | 0.585 | 2 | 1.17
[6 empty] | AW11 | 2.435 | 1.63 | 1 | 3.969
[6 empty] | AW11 | 1 | 0.585 | 1 | 0.585
執務スペース2-2 | 居室 | 37.5 | ○ | ビニル床シート |  | AW13 | 0.62 | 1.28 | 1 | 0.7936 | 3.3713
[6 empty] | AW13 | 0.62 | 0.585 | 1 | 0.3627
[6 empty] | AW14 | 1 | 1.63 | 1 | 1.63
[6 empty] | AW14 | 1 | 0.585 | 1 | 0.585
執務スペース2-3 | 居室 | 172.92 | ○ | ビニル床シート |  | AW1b | 1 | 1.63 | 8 | 13.04 | 53.8898
[6 empty] | AW1b | 1 | 0.585 | 8 | 4.68
[6 empty] | AW14 | 1 | 1.63 | 1 | 1.63
[6 empty] | AW14 | 1 | 0.585 | 1 | 0.585
執務スペース2-4 | 居室 | 213 | ○ | ビニル床シート |  | AW4 | 4.87 | 1.63 | 3 | 23.8143
[6 empty] | AW4 | 2 | 0.585 | 3 | 3.51
廊下 | 室 | 78.78 | ○ | ビニル床シート |  | AW8 | 3.35 | 1.63 | 1 | 5.4605
[6 empty] | AW8 | 2 | 0.585 | 1 | 1.17
階段室 | 室 | 18.88 | ○ | ビニル床シート
印刷室 | 室 | 8.88 | ○ | ビニル床シート
トイレ（女） | 室 | 11.34 | ○ | ビニル床シート
トイレ（男） | 室 | 13.57 | ○ | ビニル床シート
給湯室(湯沸室) | 室 | 4.63 | ○ | ビニル床シート
風除室 | 室 | 4.6 | ○ | ビニル床シート
PS | - | 1.26 |  | 防塵塗装
PS | - | 0.96 |  | 防塵塗装
EPS | - | 1.23 |  | 防塵塗装
3階
ホール(フローラルセンター) | 居室 | 101.51 | ○ | タイルカーペット | 図書ｺｰﾅｰ含む | AW4 | 4.87 | 1.63 | 1 | 7.9381 | 64.7482
[5 empty] | 143.32㎡ | AW4 | 2 | 0.585 | 1 | 1.17
[6 empty] | AW6 | 4.5 | 1.63 | 1 | 7.335
[6 empty] | AW6 | 2 | 0.585 | 1 | 1.17
図書コーナー | 居室 | 41.81 | ○ | フローリング
大会議室1,2 | 居室 | 129.21 | ○ | フローリング |  | AW4 | 4.87 | 1.63 | 1.5 | 11.9071 | 13.6622
[6 empty] | AW4 | 2 | 0.585 | 1.5 | 1.755
[6 empty] | AW4 | 4.87 | 1.63 | 1.5 | 11.9071 | 13.6622
[6 empty] | AW4 | 2 | 0.585 | 1.5 | 1.755
書庫倉庫3-2 | 室 | 10.59 |  | フローリング
階段室 | 室 | 18.88 | ○ | ビニル床シート
給湯室(湯沸室) | 室 | 4.63 | ○ | ビニル床シート
事務室 | 居室 | 19.15 | ○ | タイルカーペット |  | AW10 | 1.82 | 1.93 | 1 | 3.5126
[6 empty] | AW10 | 0.875 | 0.585 | 2 | 1.0237
書庫倉庫3-1 | 室 | 4.2 | ○ | ビニル床シート
相談室1 | 居室 | 11.9 | ○ | タイルカーペット |  | AW20 | 1.6 | 1.63 | 2 | 5.216 | 5.216
相談室2 | 居室 | 11.9 | ○ | タイルカーペット |  | AW20 | 1.6 | 1.63 | 1 | 2.608 | 3.602
[6 empty] | AW21a | 0.7 | 1.42 | 1 | 0.994
廊下 | 室 | 45.25 | ○ | タイルカーペット |  | SD6 | 1.82 | 2.985 | 1 | 5.4327
[7 empty] | 0.875 | 0.585 | 2 | 1.0237
印刷室 | 室 | 13.6 | ○ | ビニル床シート
会議室(遊戯室) | 居室 | 37.5 | ○ | タイルカーペット |  | AW19 | 1.6 | 1.63 | 1 | 2.608 | 2.608
子供用便所 | 室 | 3.5 | ○ | ビニル床シート
執務スペース | 居室 | 45 | ○ | フローリング |  | AW19 | 1.6 | 1.63 | 2 | 5.216 | 5.216
書庫倉庫3-3 | 室 | 7.5 |  | フローリング
多目的トイレ | 室 | 6.84 | ○ | ビニル床シート
トイレ（女） | 室 | 13.57 | ○ | ビニル床シート
トイレ（男） | 室 | 11.34 | ○ | ビニル床シート
PS | - | 1.26 |  | 防塵塗装
PS | - | 0.96 |  | 防塵塗装
EPS | - | 1.23 |  | 防塵塗装
Note on C25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: w 3.425 (3.50-0.075) h 1.295(1.42-0.05-0.075) w*h=4.44
Note on C33: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ホール面積① w8.15(6.5+1.65) h2.4(2+0.4) w*h=19.56 ホール面積② w0.9 h2.0 w*h=1.8 便所前廊下面積 w1.65 h4.015 w*h=6.62 合計27.98
Note on C51: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: w33.35(1.95+2+6.5+6.5+6.5+6.5+3.4) h2.0 w*h=66.7
Note on C67: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 図書コーナーの正方形面積 w6.83m*h6.97m=47.605m2(A) 扇部分の控除面積について 扇部分の正方形面積 w5.19m*h5.19m=26.936m2(B) 扇部分の面積 5.19*5.19*3.14/4=21.145m2(C) 扇部分の正方形面積(B)から扇部分の面積(C)を引くと 26.936m2-21.145m2­=5.791m2(D) 図書コーナーの正方形面積(A)から扇部分の控除面積(D)を引くと 47.605m2-5.791m2=41.814m2
Note on C73: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: w 2.96(0.02+1.35+0.22+1.35+0.02) h 6.38(1.5+3.08+1.8) w*h=18.88

## 別紙6植栽一覧
別紙６ 植栽一覧
場所 | 種別 | 種類 |  | 数量 | 単位 | 回数 | 備考
植栽帯 | 高木剪定 | 常緑樹 | 幹周り25cm程度 | 4 | 本 | 1 | シマネトリコ
| 低木機械剪定 | 低木寄植 | 高さ50cm未満 | 113 | ㎡ | 1 | ツツジ
| 低木人力剪定 | 低木寄植 | 市章定形 | 15 | ㎡ | 1 | マメツゲ
芝生地帯 | 芝刈り、機械 | 野芝 |  | 416 | ㎡ | 4 | エルトロ
緑化ブロック駐車場 | 芝刈り、人力 | 野芝 |  | 59 | ㎡ | 4 | エルトロ
バス停横及び ２階テラス | 水やり | 常緑樹 | 鉢植え | 4 | 本 |  | コノテガシワ
本館4・5階 | 水やり | 常緑樹 | 鉢植え | 2 | 本

## 別紙7機器一覧
別紙7 |  | トイレ環境管理業務 機器一覧
庁舎別 | 階 | トイレ 名称 | 器具数 |  |  | 装置数
|  |  | 大便器 和式 | 大便器 洋式 | 小便器 | 便座用除菌剤 吐出装置 | 便器洗浄 除菌装置
本館 | 1 | 女1-1 |  | 3 |  | 3
|  | 男1-1 |  | 2 | 3 | 2 | 3
|  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ |  | 1 |  | 1
|  | 女1-2 |  | 2 |  | 2
|  | 男1-2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 女2-1 |  | 3 |  | 3
|  | 男2-1 |  | 2 | 3 | 2 | 3
|  | こども |  | 1 |  | 1
|  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ |  | 1 |  | 1
|  | 女2-2 |  | 2 |  | 2
|  | 男2-2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 3 | 女3-1 |  | 3 |  | 3
|  | 男3-1 |  | 2 | 3 | 2 | 3
|  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ |  | 1 |  | 1
|  | 女3-2 |  | 2 |  | 2
|  | 男3-2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 4 | 女4-1 |  | 3 |  | 3
|  | 男4-1 |  | 2 | 3 | 2 | 3
|  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ |  | 1 |  | 1
|  | 女4-2 |  | 2 |  | 2
|  | 男4-2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 5 | 女5-1 |  | 3 |  | 3
|  | 男5-1 |  | 2 | 3 | 2 | 3
|  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ |  | 1 |  | 1
|  | 女5-2 |  | 2 |  | 2
|  | 男5-2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 小計 |  | 0 | 50 | 24 | 50 | 24
別館 | 1 | 男1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3
|  | 女1 | 1 | 1 |  | 1
| 2 | 男2 |  | 2 | 3 | 2 | 3
|  | 女2 |  | 2 |  | 2
| 3 | 女3 |  | 4 | 1 | 4 | 1
|  | 男３ |  | 1 | 2 | 1 | 2
|  | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ |  | 1 |  | 1
|  | こども |  | 1 |  | 1
| 小計 |  | 2 | 13 | 9 | 13 | 9
合計 |  |  | 2 | 63 | 33 | 63 | 33
Note on F35: こども用小便器 女性トイレ内にあり